## Slide 1
Gas Safety

## Slide 2: 목차
가스안전점검
1
가스안전 행동요령
2
형태별 가스사고 현황
3
안전관리 및 유통체계
4

## Slide 3: 1. 가스안전점검
Quantitative Risk Assessment
  QRA is a method which enables to calculate the potential level of gas incident quantitatively by analyzing the facility, operation, work condition of the process
가스안전점검
  가스렌지 : 가스누설여부, 퓨즈콕 설치여부, 호스길이(3m이내)상태 등
  보일러 연결부 가스누출여부, 고시기준 미달여부

## Slide 4: 2. 가스안전 행동요령
자연
재난
사회
재난
유형
행동요령
홍수, 호우 | 체인 등으로 벽면에 견고히 고정
한파 | 이불이나 옷 등으로 가스용기를 보온, 가스보일러 사용 전에 시설 점검 후 사용
화재 | 화재가 발생하면 가스용기, 밸브 및 퓨즈콕을 잠그고 대피
건축물 붕괴 | 가스 중간밸브를 차단하고 건물 밖으로 대피

## Slide 5: 3. 형태별 가스사고 현황
Chart: 연도별 인명피해 현황
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년
폭발 | 26 | 39 | 49 | 19 | 33
누출 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2
최다 인원

## Slide 6: 4. 안전관리 및 유통체계
가스공사
가스회사
수요자
산유국
운반선
인수 기지
도시가스 유통체계
지구
정압기
단독
정압기
대량 사용자
시/도
가스공사
가스안전관리체계
지정
확인
안전유지
검사
기관
산업통상자원부
일반 사용자
가스사업자